ANALIZA OBJĘTOŚCIOWA

Alkacymetria

· sporządzenie roztworu 0,1 M NaOH.

Nastawienie miana roztworu NaOH na odważki wodoroftalanu potasu

Odczynniki i roztwory:

· wodoroftalan potasu wysuszony w temp.120oC / 2 h;

· roztwór NaOH 0,1 M;

· fenoloftaleina – wskaźnik.

Wykonanie oznaczenia:

Do trzech naczyniek wagowych odważyć na wadze analitycznej 
0,3 – 0,35 g odpowiednio czystego wodoroftalanu potasowego. Następnie, każdą próbę przenieść ilościowo do kolbek stożkowych o pojemności 
200 - 250 cm3 rozpuszczając w 70 cm3 wody destylowanej i dokładnie wymieszać do całkowitego rozpuszczenia soli. Dodać następnie 3 – 4 krople alkoholowego roztworu fenoloftaleiny i miareczkować roztworem NaOH, którego miano ustala się do pojawienia jasno różowego zabarwienia utrzymującego się ok. 30 s.

Stężenie roztworu NaOH obliczamy ze wzoru:


[image: image1.wmf]20422

,

0

×

=

v

m

NaOH

c

,

w którym:

m – odważka wodoroftalanu potasu (g);

v – odjętość roztworu NaOH (cm3);

0,20422 – milirównoważnik wodoroftalanu potasu (g/mmol).

Oznaczenie kwasu siarkowego(VI)
Odczynniki i roztwory:

· roztwór NaOH 0,1 M o dokładnie nastawionym mianie;

· oranż metylowy – wskaźnik.

Wykonania ozanaczenia


Roztwór kwasu siarkowego(VI) otrzymany w kolbie miarowej o poj. 
100 cm3 dopełnić wodą destylowaną do kreski i dokładnie wymieszać. Pobrać 3 x 20 cm3 otrzymanego roztworu do kolbek stożkowych o pojemności 200 – 250 cm3, do każdej próbki dodać ok. 50 cm3 wody destylowanej i 1-2 krople oranżu metylowego. Miareczkować roztworem NaOH do całkowitej zmiany zabarwienia wskaźnika z czerwonego na żółte.

Oznaczoną ilość H2SO4 (g) obliczamy ze wzoru:


[image: image2.wmf]04904

,

0

4

2

×

×

×

=

w

NaOH

c

NaOH

v

SO

H

m

,

gdzie:

v – objętość (cm3) zużytego roztworu NaOH;

c – molowość roztworu NaOH;

0,04904 – milirównoważnik H2SO4 (g/mmol);

w – współmierność kolby i pipety.

Manganometria

Manganometryczne oznaczenie Fe2+ w soli Mohra Fe(NH4)2(SO4)2
Odczynniki i roztwory:

· roztwór KMnO4 o stężeniu 0,02 M;

· roztwór H2SO4 o stężeniu 1 M (2 n).

Wykonanie oznaczenia:


W kolbie miarowej otrzymano roztwór soli żelaza (II). Próbę rozcieńczyć wodą destylowaną, dokładnie wymieszać. Do zlewek o pojemności 400 cm3 pobrać 3 x 20 cm3 roztworu soli żelaza (II). Każdą próbę rozcieńczyć wodą destylowaną do objętości około 320 cm3, następnie dodać cylindrem 30 cm3
1M (2 n) H2SO4. Miareczkować 0,02 M roztworem KMnO4 do barwy różowej utrzymującej się około 30 s.

Jodometria

Mianowanie roztworu Na2S2O3 (~ 0,05 M) za pomocą mianowanego roztworu KMnO4

Miano oznaczane jest zawsze mniej dokładne od miana nastawianego, ponieważ stosuje się tu nie naważki substancji, tylko mianowany roztwór, przy nastawianiu którego zawsze popełnia się pewne błędy. Do oznaczania miana tiosiarczanu można użyć nastawionego miana roztworu KMnO4.


W kwaśnym środowisku nadmanganian wydziela z jodku potasu jod, który odmiareczkowuje się tiosiarczanem:
2 KMnO4  +  10 KI  +  8 H2SO4 ( 2 MnSO4  +  5 I2  +  6 K2SO4  +  8H2O

10 Na2S2O3  +  5 I2 ( 5 Na2S4O6  +  10 NaI

Odczynniki i roztwory:

· roztwór KMnO4 o stężeniu 0,02 M;

· roztwór H2SO4 o stężeniu 1 M (2 n);

· stały KI;

· roztwór skrobi 1 % - wskaźnik.

Sposób wykonania:


Do kolby stożkowej (z korkiem na szlif) o objętości 250 cm3 pobrać
10 cm3 (pipetą lub z biurety) mianowanego 0,02 M roztworu KMnO4, dodać 
5 cm3 1 M H2SO4 i 1g stałego KI. Zamknąć kolbę, po starannym wymieszaniu odstawić roztwór w ciemne miejsce na okres 5 minut. Odmiareczkować wydzielony jod roztworem tiosiarczanu, dodając pod koniec miareczkowania
3 cm3 roztworu skrobi.

Stężenie molowe (c
[image: image3.wmf]3

2

2

O

S

Na

) roztworu tiosiarczanu obliczyć ze wzoru:


[image: image4.wmf]3

2

2

4

4

5

3

2

2

4

3

2

2

4

4

3

2

2

O

S

Na

v

KMnO

v

KMnO

c

O

S

Na

v

KMnO

f

O

S

Na

f

KMnO

v

KMnO

c

O

S

Na

c

×

×

=

×

×

×

=

,

gdzie:


[image: image5.wmf]3

2

2

O

S

Na

v

 - objętość roztworu Na2S2O3 (cm3) zużyta na zmiareczkowanie próbki;


[image: image6.wmf]4

KMnO

v

- objętość roztworu KMnO4 (10 cm3) pobranego z biurety;


[image: image7.wmf]4

KMnO

c

 - stężenie molowe roztworu KMnO4.


Oznaczenie powtarza się 3 – 4 razy i jak wynik końcowy stężenia roztworu Na2S2O3 przyjmuje się wartość średnią z poszczególnych oznaczeń.

Oznaczenie miedzi Cu2+ (według Musakina)

Odczynniki i roztwory:

· roztwór H2SO4 o stężeniu 1 M (2 n);

· stały KI;

· roztwór skrobi 1 % - wskaźnik.

Wykonanie oznaczenia:


Roztwór soli miedzi otrzymany w kolbie miarowej o pojemności 100 cm3 dopełnić wodą destylowaną do kreski i dokładnie wymieszać. Odmierzyć
20 cm3 roztworu do kolbki stożkowej o pojemności 200 – 250 cm3, dodać
4 – 8 cm3 1 M roztworu H2SO4 oraz 1 g jodku potasowego, zmieszać
i zaraz zmiareczkować roztworem tiosiarczanu. Pod koniec miareczkowania dodać 2 cm3 wskaźnika skrobiowego.


Miareczkowanie kończy się w chwili, gdy znika niebieska barwa kompleksu skrobia – jod i pozostaje osad biało – różowy. Zmianę barwy widać najlepiej w tym miejscu roztworu, gdzie padają krople roztworu tiosiarczanu.

Oznaczoną ilość Cu2+ (g) obliczamy ze wzoru:


[image: image8.wmf]06354

,

0

3

2

2

3

2

2

2

×

×

×

=

+

w

O

S

Na

c

O

S

Na

v

Cu

m

,

gdzie:

v – objętość (cm3) zużytego roztworu Na2S2O3;

c – molowość roztworu Na2S2O3;

0,06354 – milirównoważnik miedzi (g/mmol);

w – współmierność kolby i pipety.

Kompleksometria

Oznaczanie zawartości magnezu obok wapnia metodą

kompleksometryczną

Odczynniki i roztwory:

· bufor amonowy o pH =10,

· roztwór NaOH o stężeniu 1 M,

· wskaźniki: czerń eriochromowa i kalces,

· roztwór EDTA o stężeniu 0,01 M.

Wykonanie oznaczenia:


Otrzymany w kolbie miarowej o pojemności 250 cm3 roztwór do analizy dopełnić wodą destylowaną do kreski i dokładnie wymieszać.

Oznaczenie magnezu metodą wersenianową wobec czerni eriochromowej

Do kolbek stożkowych o pojemności 200 – 250 cm3 dodawać kolejno następujące roztwory:


- 2 cm3 buforu amonowego o pH = 10 (dokładnie odmierzyć pipetą),


- 50 cm3 wody,


- szczyptę wskaźnika – czerni eriochromowej – do uzyskania barwy

niebieskiej,


- 20 cm3 próbki soli magnezu.

Oznaczenie stężenia wapnia metodą wersenianową wobec kalcesu

Do kolbek stożkowych o pojemności 200 – 250 cm3 dodawać kolejno następujące roztwory:


- 20 cm3 1 M NaOH,


- 50 cm3 wody,


- szczyptę wskaźnika – kalcesu – do uzyskania barwy niebieskiej,


- 20 cm3 próbki soli wapnia.

Miareczkować 0,01 M EDTA do zmiany barwy z różowej do niebieskiej.

ANALIZA WAGOWA

Wagowe oznaczenie żelaza (III) pod postacią Fe2O3
Odczynniki i roztwory:

· amoniak (NH3) o stężeniu (1:1),

· kwas solny (HCl) o stężeniu (1:1),

· azotan amonu (NH4NO3) – roztwór 1 % (studenci przygotowują 500 cm3 roztworu na osobę).

Wykonanie oznaczenia:


Otrzymany roztwór do analizy w kolbie miarowej o pojemności 100 cm3 uzupełnić wodą destylowaną do kreski. Dokładnie wymieszać. Do zlewek o pojemności 400 cm3 odpipetować 3 x 20 cm3 roztworu badanego. Każdą próbę zakwasić HCl (1:1) w ilości 5 cm3, rozcieńczyć wodą destylowaną do objętości 150 cm3 i podgrzać zawartość do temperatury około 80oC. Dodawać kroplami roztwór amoniaku do całkowitego wytrącenia osadu wodorotlenku żelaza (III). Po kilku minutach osad odsączyć przez rzadki sączek (388) – czerwony 
i przemywać gorącym roztworem NH4NO3 aż do całkowitego odmycia jonów chlorkowych (brak białego osadu z AgNO3).


Po przemyciu sączek z osadem złożyć i umieścić w suszarce 
w temperaturze 110oC. 


Spalić sączki w tyglach porcelanowych i wyprażyć w piecu 
w temperaturze 950oC do stałej masy.

Wszystkie czynności związane ze strącaniem osadu, spaleniem sączków 
i wstępnym prażeniem osadu prowadzić należy pod włączonym wyciągiem.
ANALIZA INSTRUMENTALNA

Spektrofotometria

Oznaczanie zawartości Fe (III) metodą spektrofotometryczną za pomocą kwasu sulfosalicylowego

Przygotowanie krzywej wzorcowej

1. Podstawowy roztwór żelaza (III)   (1mg/cm3 roztworu)

Rozpuścić 0,8630g Fe(NH4)(SO4)2(12H2O w wodzie destylowanej z dodatkiem 0,5 cm3 stężonego kwasu siarkowego i rozcieńczyć roztwór wodą w kolbie miarowej o pojemności 100 cm3.

2. Roboczy roztwór żelaza (III)   (5(10-2 mg Fe/cm3 roztworu)


5 cm3 roztworu podstawowego przenieść ilościowo do kolby miarowej 
o pojemności 100 cm3 i uzupełnić 0,01 n roztworem H2SO4 do kreski.

3. Wzorcowe roztwory żelaza (III)


Do kolbek miarowych o pojemności 50 cm3pobrać ilościowo odpowiednio: 5, 7, 9, 11, 15, 20 cm3 roztworu roboczego. Do każdej kolbki dodać po 10 cm3 wody destylowanej, 1 cm3 roztworu HNO3 (1:1), 1 cm3 2n H2SO4 oraz 10 cm3 5% roztworu kwasu sulfosalicylowego, a następnie uzupełnić wodą destylowaną do kreski. Roztwory dokładnie wymieszać. Przygotować również roztwór ślepej próby.

4. Ustalenie diagnostycznej długości fali promieniowania.

( Na spektrofotometrze SPECORD UV-Vis zarejestrować w obszarze widzialnym widmo roztworu wzorcowego o największym stężeniu. Jako odnośnik zastosować roztwór ślepej próby.

( Na spekrtometrze SPECOL ustalić długość fali odpowiadającą maksymalnej absorpcji promieniowania dla roztworu o największym stężeniu. Jako odnośnik zastosować  roztwór ślepej próby.

5. Pomiary absorbancji roztworów wzorcowych.


Dokonać pomiarów absorpcji promieniowania dla roztworów wzorcowych żelaza (III). Dla każdego stężenia wykonać trzy powtórzenia. (=510 nm.

Wykonanie ćwiczenia

Roztwór otrzymany w kolbie miarowej dopełnić wodą destylowaną do objętości 100 cm3 i wymieszać. Pobrać 20 cm3 do kolbki o pojemności 50 cm3 następnie dodać 10 cm3 wody destylowanej, po 1 cm3 roztworu HNO3 (1:1) i roztworu H2SO4 2n oraz 10 cm3 5% kwasu sulfosalicylowego. Uzupełnić wodą destylowaną 
i dobrze wymieszać. Zmierzyć absorbancję tego roztworu stosując jako odnośnik ślepą próbę.

Obliczenia

Przy pomocy arkusza kalkulacyjnego (według wskazówek prowadzącego zajęcia) dokonać obliczeń parametrów K i C krzywej wzorcowej postaci: Absorbancja = K( Stężenie Fe + C. Na podstawie pomiaru absorbancji, obliczyć stężenie żelaza w roztworze badanym.

Potencjometria

Potencjometryczne oznaczenie zawartości NaOH obok Na2CO3
Odczynniki i roztwory:

· mianowany roztwór kwasu solnego o stężeniu 0,15 M.

Aparatura:

· zestaw do miareczkowania potencjometrycznego.

Wykonanie oznaczenia:


Otrzymaną próbkę rozcieńczyć wodą destylowaną w kolbie miarowej poj. 100 cm3 i dobrze wymieszać. Do czystej suchej zlewki poj. 100 cm3 odpipetować 20 cm3 otrzymanego roztworu i dodać 40 cm3 wody. Zlewkę umieścić na mieszadle magnetycznym, do roztworu wprowadzić elektrodę kombinowaną i miareczkować mianowanym roztworem HCl.

Dodawać następujące porcje titranta:

· od 0 d0 7 cm3 co 1cm3,

· od 7 d0 16 cm3 co 0,2 cm3,

· od 16 d0 20 cm3 co 0,5 cm3.

Po dodaniu każdej porcji titranta odczytać wartość potencjału. Wyniki umieścić w tabeli:

	Vtitranta (cm3)
	E (mV)

	0

1

2

...
	-400

-390

-380

...


Obliczenie zawartości NaOH i Na2CO3
a – objętość HCl zużyta na zmiareczkowanie całej ilości NaOH i połowy objętości Na2CO3 według reakcji:

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl

b – objętość HCl zużyta na zmaireczkowanie pozostałej ilości węglanu według reakcji:

Na2HCO3 + HCl → NaCl+ H2O + CO2
Wartości I PK i II PK zostaną wyznaczone wg wskazówek prowadzącego.

Zawartość NaOH i Na2CO3 obliczyć ze wzorów:


[image: image9.wmf]w

HCl

c

b

CO

Na

m

w

HCl

c

b

a

NaOH

m

×

×

×

×

=

×

×

×

-

=

0530

,

0

2

3

2

0400

,

0

)

(



[image: image10.wmf]HCl

c


- stężenie roztworu HCl (mol/dm3),

0,0400 i 0,0530 – milirównoważniki odpowiednio NaOH i Na2CO3 (g/mmol),


[image: image11.wmf]w

 - współmierność.

Wzór sprawozdania

	Imię

Nazwisko
	ANALIZA INSTRUMENTALNA
	Data

	Grupa

Kierunek studiów
	Temat ćwiczenia
	Ocena


Podstawy teoretyczne oznaczenia.

Wykonanie pomiaru:

· schemat aparatury pomiarowej,

· przepis oznaczenia,

· tablice wyników pomiarowych.

Opracowanie wyników i wnioski:

· ćwiczenie: „Oznaczanie zawartości Fe(III) metodą spektrofotometryczną za pomocą kwasu sulfosalicylowego” powinno zawierać: widmo związku kompleksowego, wykres krzywej wzorcowej A=f(c), równanie krzywej wzorcowej y=ax+b, wynik końcowy analizy kontrolnej;

· ćwiczenie: „Potencjometryczne oznaczenie zawartości NaOH obok Na2CO3” powinno zawierać: wykres zależności pH(mV)=f(Vobj.), wykresy pierwszej i drugiej pochodnej, metodę Hahna wyznaczania PR miareczkowania potencjometrycznego, wynik końcowy analizy kontrolnej.

PAGE  
12

_1187159922.unknown

_1284796204.unknown

_1284796264.unknown

_1284796346.unknown

_1187422117.unknown

_1177151713.unknown

_1177152374.unknown

_1177153820.unknown

_1177152254.unknown

_1177135868.unknown

_1177151678.unknown

