Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Ćwiczenia laboratoryjne z modułu  Odpady przemysłowe i ich analiza

- Część teoretyczna

- Zanieczyszczenie środowiska we współczesnym świecie

- Podstawowe pojęcia z toksykologii

- Nieorganiczne substancje szkodliwe : metale ciężkie

- Klasyfikacja odpadów

- Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

- Oznaczanie zawartości krzemionki i trójtlenku siarki w popiele przemysłowym metodą wagową.

- Oznaczanie zawartości chromu w odpadzie galwanicznym.

- Oznaczanie zawartości siarczanów w odpadzie galwanicznym po obróbce w prasie filtracyjnej

Literatura

- Alloway B.J., Ayres D. C., Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

- Rosik-Dulewska Cz., Podstawy gospodarki odpadami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

- Roga B., Tomków K., Chemiczna technologia węgla, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1971.

- Minczewski J., Marczenko Z., Chemia analityczna, Analiza ilościowa, t. 2, PWN, Warszawa 1985.

- Meinck F., Stooff H., Kohlschütter H., Ścieki przemysłowe, Arkady, Warszawa 1975.

- Metody analizy w gospodarce odpadami, Praca zbiorowa pod redakcją J. Biegańskiej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.

- PN-77/G04528/00, PN-77/G04528/03, PN-77/G04528/12, BN-68/0803-09.

Instrukcje opracowała dr inż. Dorota Nowak, dr inż. Anna Kuźniar, mg inż. Elżbieta Pieniążek

- Część teoretyczna

1. Zanieczyszczenie środowiska we współczesnym świecie

W ostatnich kilkudziesięciu latach nastąpił gwałtowny rozwój świadomości społecznej i troski o stan środowiska lokalnego i globalnego. Występują coraz liczniejsze dowody na to, że zanieczyszczenia prowadzą do poważnej degradacji środowiska. Ludzie zrozumieli, iż zanieczyszczenie oddziałuje na nich bezpośrednio wpływając na zdrowie, pożywienie, niszczenie budynków jak i pośrednio wywierając wpływ na lasy, rzeki, linie brzegowe i znane dotychczas ekosystemy. Przypadki skażenia środowiska notowano od początku rewolucji przemysłowej, jednak świadomość tego problemu wśród ludności krajów wysoko rozwiniętych nastąpiła dzięki środkom masowej komunikacji, które informują o zdarzających się katastrofach ekologicznych, np. o zatonięciu tankowców.

Ocenia się, że w ciągu całej historii ludzkości zostało wytworzonych około 6106 związków chemicznych, przy czym większość z nich powstała w XX wieku. Obecnie na skalę przemysłową stosuje się od 60 000 do 95 000 substancji chemicznych, corocznie zaś syntezowanych jest ponad 1000 nowych związków chemicznych. Szkodliwe substancje chemiczne powodują wiele schorzeń u ludzi. Niektórzy specjaliści rozróżniają pojęcia zanieczyszczenia i skażenia. Zanieczyszczenie oznacza sytuację, w której substancja jest obecna w środowisku, ale nie powoduje żadnych widocznych szkód, natomiast pojęcie skażenia dotyczy przypadków, gdy szkodliwe efekty są oczywiste. Podział ten jest niedoskonały ze względu na fakt, że wraz z rozwojem metod analitycznych i badawczych sytuacje pierwotnie traktowane jako zanieczyszczenie w rzeczywistości mogą mieć charakter skażenia. Substancje szkodliwe można podzielić na dwa typy:

- substancje szkodliwe pierwotnie, wywołujące skutki szkodliwe w tej postaci, w której zostały wprowadzone do środowiska,

- substancje szkodliwe wtórne, powstające w wyniku procesów chemicznych w środowisku, często ze znacznie mniej szkodliwych substratów.

We wszystkich skażeniach muszą wystąpić: 1) źródło skażenia, 2) substancje skażające, 3) ośrodek przenoszący (powietrze, woda lub ziemia), 4) obiekt lub odbiornik (ekosystemy, organizmy ludzkie i struktury nieożywione).

Zanieczyszczenia mogą być podzielone według: 1) źródła (np. zanieczyszczenia rolnicze), 2) ośrodków, na które oddziaływują (np. skażenie powietrza lub wody), 3) właściwości substancji szkodliwej (np. skażenie metalami ciężkimi).

2. Podstawowe pojęcia z toksykologii

Człowiek, jak również zwierzęta, jest narażony na działanie substancji chemicznych za pośrednictwem wody, powietrza, gleby, kurzu i pożywienia. Substancje chemiczne przenikają do organizmu wraz z pokarmem, przez wdychanie powietrza oraz przez kontakt ze skórą, glebą, powietrzem i wodą. W większości przypadków efekty toksyczne występują wówczas, gdy substancja szkodliwa wniknie do układu krążenia na skutek absorpcji w organach wewnętrznych, płucach lub skórze.

Toksykologia zajmuje się badaniami wpływu substancji trujących na organizmy żywe, w tym drogami, którymi wnikają one do organizmu. Powyżej pewnego stężenia substancja toksyczna ma szkodliwy wpływ na niektóre funkcje biologiczne organizmu. Stężenie, dla którego występują istotne szkodliwe skutki, nosi nazwę reakcji na dawkę. Krytyczna (progowa) dawka, przy której pojawiają się efekty toksyczne, zależy od gatunku, płci i cech osobniczych związanych z czynnikami genetycznymi i innymi, np. dietą i schorzeniami. Skutek dawki substancji toksycznej nazywany jest odpowiedzią. Odpowiedź ta może być nieistotna dla organizmu, ale może również powodować śmierć. Toksyczność definiuje się, w zależności od czasu narażenia, jako: ostrą, chroniczną i subchroniczną. Ostre narażenie odnosi się do dawki jednorazowej, podczas gdy narażenie chroniczne jest związane z pochłanianiem mniejszych dawek w długim czasie. Narażenie subchroniczne występuje wówczas, gdy substancja szkodliwa działa w krótszym czasie – rzędu ułamka czasu życia. Toksyczność ostra jest powodowana przez szybko działające substancje trujące naturalne jak i sztuczne, np. toksyny jadu kiełbasianego wytwarzane przez bakterie glebowe Clostridium botulinum, toksyny pochodzenia roślinnego, np. strychninę i nikotynę, oraz związki syntetyczne, w tym fosforoorganiczne, fosfinę (PH3), fosgen (COCl2) i fluorooctan. Te substancje nazywane są supertoksynami, ponieważ mogą powodować skutki śmiertelne u ludzi przy dawkach mniejszych niż 5 mg/kg masy ciała. Ostre efekty toksyczne są mierzone ilościowo w doświadczeniach umożliwiających określenie dawki powodującej natychmiastową śmierć 50% narażonych organizmów (tzw. dawki LD50, ang. lethal dose).

3. Nieorganiczne substancje szkodliwe : metale ciężkie

Metale ciężkie to termin obejmujący grupę metali o gęstości większej niż 6 g/cm3, zazwyczaj używany do określenia następujących metali: Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, i Zn. W odróżnieniu od większości organicznych substancji szkodliwych, np. halogenków organicznych, metale ciężkie występują w sposób naturalny w minerałach skałotwórczych i rudach. Z tego powodu zawsze występują jako tło w glebach, osadach, wodach i organizmach żywych. Skażenie oznacza wystąpienie anomalnie dużego stężenia metali w stosunku do poziomu ich tła.

W poniższej tablicy zestawiono produkcję metali ciężkich w 1930 i 1985 roku oraz ich globalną emisję do gleb w latach 80-tych XX wieku.

Tablica 1. Produkcja metali oraz ich globalna emisja do gleby (103 t/rok) wg Alloway B.J., Ayres D.C.

| Metal | Produkcja w roku |  | Globalna emisja do gleby w latach 80-tych XX wieku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1930 | 1985 |  |
| Cd Cr Cu Hg Ni Pb Zn | 1,3 560,0 1611,0 3,8 22,0 1696,0 1394,0 | 19,0 9940,0 8114,0 6,8 778,0 3077,0 6024,0 | 22,0 896,0 954,0 8,3 325,0 796,0 1372,0 |

Właściwości biochemiczne metali ciężkich

Niektóre z pierwiastków należących do tej grupy są niezbędne w niewielkich stężeniach do normalnego wzrostu większości organizmów żywych, noszą one nazwę mikroelementów. W dużych stężeniach metale te są jednak toksyczne dla organizmu człowieka. Do metali niewątpliwie niezbędnych, czyli tych, których brak powoduje schorzenia w normalnych warunkach życia, należą: Cu, Mn, Fe i Zn dla zwierząt i roślin, Co, Cr, Se i I dla zwierząt oraz B i Mo dla roślin.

Większość mikroelementów stanowi składniki enzymów i innych białek kluczowych dla procesów metabolicznych. Pierwiastki, z którymi obecny stan wiedzy nie wiąże istotnych funkcji biochemicznych, nazywane są pierwiastkami niepodstawowymi, niekiedy również określane są jako „toksyczne”. Należą do nich: As, Cd, Hg, Pb, Po, Sb, Tl i U. Powodują one występowanie efektów toksycznych po przekroczeniu progu tolerancji organizmu, ale ich brak nie powoduje zaburzeń zdrowotnych.

Źródła metali ciężkich

Źródła geochemiczne. W geologii metale ciężkie zalicza się do grupy pierwiastków zwanych pierwiastkami śladowymi, które stanowią łącznie mniej niż 1% skał skorupy ziemskiej, podczas gdy pozostałe 99% stanowią makroelementy: O, Si, Al, Fe, Ca, Na, K, Mg, Ti, H, P i S. Pierwiastki śladowe są „zanieczyszczeniami” podstawiającymi izomorficznie różne makroelementy w sieci krystalicznej wielu minerałów pierwotnych. Minerały te występują w skałach magmowych, które wykrystalizowały ze stopionej magmy. W skałach osadowych pierwiastki śladowe pojawiają się w wyniku sorpcji na minerałach wtórnych, będących produktami wietrzenia minerałów pierwotnych (rozpadu fizycznego i rozkładu chemicznego) oraz w ich trwałych fragmentach. Minerały pierwotne i wtórne różnią się znacznie zawartością pierwiastków śladowych. Z tego powodu skały magmowe i osadowe wykazują zróżnicowaną zawartość metali. Ze względu na znaczne zróżnicowanie zawartości metali w skałach istnieje możliwość, że gleby i osady w strumieniach na obszarze podejrzewanym o skażenie mogą pochodzić ze skał o anomalnie dużej zawartości pewnych metali ciężkich i że nie nastąpiło skażenie w ścisłym znaczeniu. Jednak naturalne wzbogacenie gleby w metale może również powodować niebezpieczne zmiany w organizmach żywych.

Górnictwo rud metali

Metale stosowane przez przemysł pozyskiwane są przez wydobycie rud ze skał skorupy ziemskiej albo przez recykling złomu. Rudami metali nazywa się naturalne zbiorowiska minerałów zawierających metale w stężeniu dostatecznie dużym, aby opłacała się ich eksploatacja. Uboższe rudy wymagają wydobycia większej ilości skał w przeliczeniu na tonę czystego metalu, co ma większy wpływ na środowisko. Dotyczy to zwłaszcza wielkiej ilości odpadów, którymi są zwykle drobno zmielona skała i cząstki rudy, które ze względu na małą zawartość metalu nie zostały poddane wzbogaceniu. Składowiska odpadów związane z bieżącym wydobyciem i wietrzenie rud metali w dawnych lub porzuconych kopalniach stanowią istotne źródła emisji metali ciężkich do środowiska.

Wytapianie metali z rud siarczkowych wymaga ich prażenia lub spiekania na powietrzu w celu przekształcenia siarczków w tlenki, z których w wyniku redukcji otrzymuje się metal. W procesie tym powstaje duża ilość SO2, dlatego huty metali są jednym z głównych źródeł skażenia atmosfery.

Spalanie paliw kopalnych

Minerały towarzyszące złożom węgla dzielimy na syntetyczne, tj. takie, które istniały lub tworzyły się w okresie powstawania złóż oraz epigenetyczne, tzn. minerały uformowane w okresie późniejszym, kiedy sedymentacja złóż węgla była zakończona. W pokładach węgla substancje mineralne występują głównie w postaci krzemianów, węglanów, siarczków i siarczanów. Spośród minerałów spotykanych często w złożach węgla wymienić należy: FeS2 jako markezyt i piryt, żeleziak brunatny 3Fe2O33H2O, kalcyt CaCO3, dolomit CaCO3 MgCO3, ankeryt Ca(Mg,Fe)(CO3)2, syderyt FeCO3, kwarc (chalcedon i opal) SiO2nH2O, siarka rodzima S2, halit czyli sól kuchenna NaCl oraz tenardyt Na2SO4. .Ponadto w złożach węgla znajdują się również takie minerały jak: galena PbS, ceruzyt PbCO3, anglazyt PbSO4, blenda cynkowa ZnS, chalkopiryt CuFeS2, arsenopiryt FeAsS, mileryt NiS, baryt BaSO4, nakryt Al4Si4O10 (OH)8. FeS2 występuje najczęściej jako markazyt lub jako piryt. Wyższe temperatury i charakter roztworu obojętny lub słabo kwaśny sprzyjają tworzeniu się pirytu. W temperaturach poniżej 4000C może się tworzyć zarówno markazyt jak i piryt, powyżej 4000C markazyt przechodzi w piryt. Markazyt ulega łatwiej utlenieniu niż piryt. Kwarc jest jednym z mineralnych składników, najczęściej spotykanych w pokładach węgla kamiennego. Kwas krzemowy powstał z rozkładu skalenia przy udziale kwasów huminowych. Z kolei kwas krzemowy przekształcił się w kwarcyt. W szczelinach i pęknięciach występuje siarka rodzima jako białe naloty. Oprócz głównych składników, tj. krzemianów, węglanów, siarczanów i siarczków oraz chlorków wapnia, magnezu, żelaza, glinu, sodu i potasu, występują w węglu w małych ilościach pierwiastki śladowe. W paliwach kopalnych występuje wiele metali ciężkich, które mogą ulegać emisji do środowiska w postaci pyłów w trakcie spalania lub akumulacji w popiołach. Popioły mogą być z kolei przenoszone w powietrzu lub przenikać do otoczenia in situ, skażając ostatecznie gleby i wody. Balast mineralny w węglu określamy przez oznaczenie popiołu w węglu. Popiół charakteryzuje w sposób pośredni substancję mineralną węgla. Podczas spalania substancja węglowa ulega dość znacznym zmianom. Najważniejsze zmiany zachodzące w substancji mineralnej podczas spalania węgla są następujące:

- piryt utlenia się dając Fe2O3 i SO2,

- węglany ulegają rozkładowi, np. CaCO3 = CaO + CO2,

- krzemiany tracą wodę krystalizacyjną,

- sole wapniowe przez związanie SO3 powstałego z utlenienia siarki pirytowej lub organicznej przekształcają się w siarczany,

- chlorki metali organicznych utleniają się w wyższych temperaturach.

Typowy średni skład popiołu górnośląskich węgli kamiennych [B. Roga] jest następujący:

SiO2  -  41,60%, Al2O3  -  23,74%, Fe2O3  -  17,52%, CaO,  -  8,39%,

MgO  -  1,75%, SO3  -  6,05%, inne składniki  -  0,95%.

Popiół węglowy jest zaliczany do składników balastowych węgla. Znalazł on zastosowanie jako materiał wiążący, wypełniacz i kruszywo w budownictwie i drogownictwie (surogat klinkieru cementowego, kruszywo lekkie spiekane, dodatek do zapraw budowlanych, wytwarzanie cegieł dekoracyjnych, wypełniacz drogowych mas bitumicznych, środek do schudzania glin). Popiół jest stosowany do stabilizacji gruntów i dróg. Popioły zawierające powyżej 15% CaO i małe ilości SO3, są używane jako uzupełniający nawóz sztuczny. Popioły bogate w tlenek glinu mogą znaleźć zastosowanie w metalurgii aluminium.

Przemysł metalurgiczny

Wiele metali ciężkich stosowanych jest w specjalistycznych stopach i stalach. Dotyczy to: V, Mn, Pb, W, Mo, Cr, Co, Ni, Cu, Zn, Sn, Si, Ti, Te, Ir, Ge, Tl, Sb, In, Cd, Be, Li, As, Ag, Pr, Os, Nb, Nd i Gd. Z tego powodu zarówno produkcja, jak i gospodarka odpadami oraz powtórne użycie (recykling) tych stopów może prowadzić do skażenia środowiska całą gamą metali. Produkcja stali związana jest zwykle ze znacznym wykorzystaniem złomu i z tego powodu stalownie są często punktowymi źródłami skażenia atmosfery aerozolami metali. Produkcja metali nieżelaznych powoduje znaczne skażenie środowiska nie tylko metalami produkowanymi, ale także ich domieszkami, np. As, Cd, Cr, Cu, Co, Ni, Pb, Sb, Tl, Te, U, V, Zn i Se. Obecnie wiele z tych metali wydobywa się z rud i oczyszcza. W przeszłości sprawa nie wyglądała dobrze, np. podczas wytopu miedzi w piecach dochodziło do skażenia arsenem okolicznych obszarów. Rudy cynku często zawierają duże stężenie kadmu ( 5%), co może powodować skażenie środowiska kadmem.

Galwanizernie

W galwanizerniach, w procesach elektrolitycznych, na powierzchnię metalową nakłada się metaliczne powłoki w celu uzyskania efektu wizualnego bądź zabezpieczenia przeciw naprężeniom mechanicznym lub wpływom korozji. Wstępne operacje technologiczne polegają na oczyszczeniu powierzchni metalowych z rdzy, brudu lub tłuszczu mechanicznie lub w kąpielach odtłuszczających, w tym w kąpielach zawierających cyjanki o stężeniu 5-10 g/dm3 . Kąpiele wymienia się raz lub dwukrotnie w miesiącu, a zużytą kąpiel odprowadza się w postaci ścieków.

Galwaniczne pokrywanie powierzchni metalu polega na umieszczeniu przedmiotu w wannie w taki sposób, aby przepływał przez niego prąd. Elektrolit stanowi wodny roztwór soli nakładanych metali. Po ukończeniu procesu elektrolizy wyjmuje się przedmioty powlekane z kąpieli i płucze w celu usunięcia resztek elektrolitu. Wody z płukania stanowią większość ścieków z galwanizerni. Z pozostałych ścieków odprowadzanych z galwanizerni szczególne ścieki to stężone roztwory z oczyszczania lub zrzutu zużytych elektrolitów. Elektrolit co pewien czas oczyszcza się, gdyż tworzący się stopniowo na anodzie łatwo kłaczkujący osad pogarsza jakość metalicznej powłoki. Oczyszczanie prowadzi się przetłaczając elektrolit przez filtr lub po wyłączeniu procesu - sklarowuje zawartość wanien, osad anodowy opada na dno a sklarowany roztwór odprowadza się lewarowo.

Ścieki z galwanizerni zawierają części składowe tych substancji, z których przygotowuje się kąpiele galwanizerskie. Alkaliczne kąpiele cynkowe, miedziowe, mosiężne, kadmowe i inne zawierają odpowiednie sole podwójne z cyjankiem sodu lub potasu, proste cyjanki alkaliczne oraz sodę. Ścieki w małych ilościach zawierają substancje poprawiające jakość powłok galwanicznych oraz substancje utrudniające rozkład elektrolitu, np. barwniki, detergenty, fluorki, organiczne substancje kompleksotwórcze i inne. Odczyn takich ścieków jest wyraźnie alkaliczny. Natomiast ścieki z twardego chromowania zawierające wolny kwas chromowy i dichromiany wykazują odczyn obojętny lub lekko kwaśny. Z kwaśnych kąpieli do galwanicznego miedziowania, niklowania i posrebrzania powstają również kwaśne popłuczyny zawierające resztki soli tych metali, kwasów i dodatków do kąpieli. Stężenie ścieków z galwanizerni ulega znacznym wahaniom i m.in. zależy od ilości wody użytej do płukania, sposobu i intensywności płukania.

Składy kąpieli zawierających cyjanki [Meinck] są następujące:

| Kąpiel do miedziowania |  | Kąpiel do kadmowania |  |
| --- | --- | --- | --- |
| miedź cyjanki kwas winylowy | 14-20 g/dm3 Cu 22-27 g/dm3 CN 0-15 g/dm3 | kadm cyjanki | 10-20 g/dm3 Cd 40-50 g/dm3 CN |
| Kąpiel do cynkowania |  | Kąpiel do posrebrzania |  |
| cynk cyjanki NaOH | 20-35 g/dm3 Zn 30-50 g/dm3 CN 40-90 g/dm3 | srebro cyjanki K2CO3 | 3-30 g/dm3 Ag 20-40 g/dm3 CN 0-100 g/dm3 |
| Kąpiel do mosiądzowania |  | Kąpiel do pozłacania |  |
| miedź cynk cyjanki NaOH | 10-30 g/dm3 Cu 5-30 g/dm3 Zn 25-80 g/dm3 CN 0-15 g/dm3 | złoto cyjanki Na2HPO4 | 0,5-4 g/dm3 Au 2-10 g/dm3 CN 70 g/dm3 |

Kąpiel do chromowania może zawierać kwas siarkowy(VI), sól chromu(III) oraz do 400 g/dm3 kwasu chromowego(VI) ,H2CrO4,  (CrO3).

Najbardziej szkodliwymi ściekami z galwanizerni są ścieki zawierające cyjanki. Najsilniejsze właściwości trujące wykazują proste cyjanki alkaliczne, natomiast stosowane kompleksowe związki cyjankowe, np. cyjanek miedziowo-potasowy, cynkowo-potasowy, kadmowo-potasowy, ulegają w żołądku ludzi i zwierząt rozkładowi, wydzielając cyjanowodór (kwas pruski) działający toksycznie. Również w roztworze wodnym związki kompleksowe cyjanków ulegają hydrolitycznemu rozpadowi, który zależy od pH i maleje w następującej kolejności: kadm, cynk, miedź, nikiel i żelazo. Przy pH 7,5 związki kompleksowe kadmu i cynku o stężeniu 1 mg/dm3 (w odniesieniu do CN) są praktycznie całkowicie zdysocjowane. Natomiast przy stężeniu ok. 100 mg/dm3 cyjanu, kompleksowe związki kadmu dysocjują do wolnego kwasu pruskiego w 33,7%, związki cynku w 29,9%, a miedzi tylko w 0,023%. Śmiertelna dawka prostego związku cyjankowego wynosi około 1 mg CN/kg masy ciała.

Granicą szkodliwości chromu w postaci kwasu chromowego(VI) i jego związków jest stężenie ok. 2-3 mg/dm3 Cr. Szkodliwe działanie soli miedzi na rośliny i niższe organizmy kształtuje się podobnie, natomiast związki cynku są w porównaniu do chromu lub miedzi mniej trujące.

Oczyszczanie ścieków cyjankowych przez utleniające rozkładanie cyjanków chlorem.

Podczas działania chloru na cyjanki może przebiegać równolegle szereg reakcji. Początkowo tworzy się chlorocyjan:

NaCN + HOCl = NaOH + CNCl.

Chlorocyjan w roztworze wodnym przy pH poniżej 7 oraz w obecności nadmiaru chloru jest stosunkowo trwały, tym niemniej w wyniku hydrolizy następuje rozkład i tworzenie się cyjanianu w miarę przesuwania pH w zakres alkaliczny:

CNCl + H2O = HCNO + HCl.

Oprócz pH szybkość przebiegu hydrolizy chlorocyjanu zależy w dużym stopniu od nadmiaru chloru i temperatury ścieków. Cyjanian rozkładany jest w określonych warunkach przez chlor do ditlenku węgla i azotu według równania:

2HCNO + 3Cl2 + 2H2O = 2CO2 + N2 + 6HCl.

Również powyższa reakcja zależy od pH i czasu. W odczynie kwaśnym reakcja przebiega natychmiast, a zanika przy pH 12.

Praktyczne odtruwanie ścieków, w celu pełnego przeprowadzenia powstałego wstępnie z cyjanków chlorocyjanu w cyjaniany, powinno przebiegać w zakresie alkalicznym pH.

Inne źródła. Inne ważne przemysłowe a niekiedy użytkowe źródła skażenia metalami, w tym metalami ciężkimi, są:

- ogniwa (baterie i akumulatory) – Pb, Sb, Zn, Cd, Ni, Hg, Pm;

- farby i pigmenty – Pb, Cr, As, Sb, Se, Mo, Cd, Ba, Zn, Co, I, Ti;

- katalizatory - Pt, Sm, Sb, Ru, Co, Rh, Re, Pd, Os, Ni, Mo, I;

- poligrafia – Se (kserokopiarki), Pb, Cd, Zn, Cr, Ba;

- stopy dentystyczne – Ag, Sn, Hg, Cu, Zn;

- leki i preparaty medyczne – As, Bi, Sb, Se, Ba, Ta, Li, Pt;

- dodatki do paliw i smarów – Se, Te, Pb, Mo, Li.

Składowanie odpadów

Wiele metali, zwłaszcza Cd, Cu, Pb, Sn i Zn, skaża gleby i wody w wyniku wycieków ze składowisk odpadów. Inne występują w dymach ze spalarni odpadów. Szlamy ściekowe zawierają wiele metali, w tym Zn, Cu, Pb, Cr, As i Mo, ale obecnie za najgroźniejszy uważa się kadm. Mimo, że w wielu szlamach Cd występuje w małym stężeniu (10 g/g), jest on łatwo przyswajalny przez uprawy, zwłaszcza warzywa liściaste i tą drogą może trafiać do organizmu człowieka. Zgodnie z zarządzeniem UE 86/278, największe dopuszczalne stężenie kadmu w glebach nawożonych szlamami ściekowymi wynosi 3 g/g.

Ośrodki skażone w środowisku

Metale ciężkie pochodzące z wymienionych źródeł najsilniej oddziałują na następujące ośrodki środowiska:

| Górnictwo | Powietrze | Dymy, pyły rud i drobnych odpadów |
| --- | --- | --- |
|  | Wody | Wycieki i odpady |
| Spalanie paliw kopalnych | Powietrze | Aerozole pyłów po procesie spalania |
|  | Wody | Substancje szkodliwe z popiołów przesączające się do cieków wodnych |
|  | Gleby | Opady aerozoli pyłów, składowanie popiołów i przesączanie się z nich wycieków |
| Przemysł metalowy | Powietrze | Aerozole pyłów z pieców, pyły powstające z osadzonych dużych cząstek |
|  | Wody | Wycieki, wymywanie z cząstek |
|  | Gleby | Opady aerozoli pyłów, ścieki bogate w metale, hałdy odpadów |
| Przemysł chemiczny | Powietrze | Odparowanie elektrod i katalizatorów, wybuchy |
|  | Wody | Ścieki i wycieki awaryjne |
|  | Gleby | Odpady |
| Usuwanie odpadów | Powietrze | Aerozole ze spalania odpadów zawierających metale |
|  | Wody | Wycieki ze składowisk odpadów, wody deszczowe, korozja odpadów złożonych w wilgotnych wykopach |
|  | Gleby | Usuwanie i utylizacja odpadów, np. ścieków, kompost z odpadów, opad aerozoli ze spalarni, popiół z ognisk |

Jony metali ciężkich w glebach

Skażenie metalami ciężkimi może wpływać na całe środowisko, ale najdłużej trwające skutki następują w glebach, ze względu na adsorpcję wielu metali na koloidach próchniczych i gliniastych. W odróżnieniu od organicznych substancji szkodliwych, które w końcu ulegają rozkładowi, metale pozostają w postaci atomowej, chociaż ich specjacja może się zmieniać w czasie wraz ze zmianą warunków w glebie. Stopień adsorpcji jonów metali w wyniku wymiany kationowej zależy od właściwości danego metalu (wartościowości, promienia, stopnia uwodnienia i liczby koordynacyjnej w stosunku do tlenu), parametrów fizykochemicznych środowiska (pH i właściwości redoks), właściwości adsorbentu (ładunku stałego i zależnego od pH, ligandów tworzących kompleksy), obecności innych metali i ich stężenia oraz obecności ligandów w otaczających płynach.

Oznaczanie metali ciężkich

Najczęściej stosowanymi metodami analitycznymi do oznaczania metali ciężkich w ekstraktach i roztworach po rozpuszczeniu próbek w kwasach są spektrofotometria i atomowa spektrometria absorpcyjna płomieniowa. Metod tych używa się do oznaczania metali w próbkach o stężeniu 0,1 – 10 g/cm3. W przypadku badania próbek o mniejszym stężeniu bardziej użyteczna jest AAS z piecem grafitowym. Spektrometry AA mogą być wyposażone w urządzenie do wytwarzania wodorków, co umożliwia oznaczenie As, Hg, Sb. Analiza wielopierwiastkowa (22) może być wykonywana metodą atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem plazmowym (ICP-AES) i fluorymetrii rentgenowskiej.

4. Klasyfikacja odpadów

Klasyfikacja uwzględnia sposób powstawanie odpadów, ich właściwości, ekologiczną szkodliwość, użyteczność i masowość ich wytwarzania.

Podstawą każdej klasyfikacji są odpowiednie kryteria o charakterze fizyczno-chemicznym, biologicznym, technologicznym, ekonomicznym, np.:

- źródło pochodzenia

- kryterium surowcowe,

- stan skupienia,

- skład chemiczny,

- toksyczność,

- stopień zagrożenia dla środowiska,

- stopień przydatności do dalszego wykorzystania.

Klasyfikacja odpadów według Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów klasyfikuje je, w zależności od źródła ich powstawania, na 20 grup:

- odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin – 01,

- odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności - 02,

- odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury - 03,

- odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego – 04,

- odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla – 05,

- odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej – 06,

- odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej – 07,

- odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich – 08,

- odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych – 09,

- odpady z procesów termicznych - 10,

- odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych – 11,

- odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych – 12,

- oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup o5, 12 i 19) – 13,

- odpady rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) – 14,

- odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne, nie ujęte w innych grupach – 15,

- odpady nie ujęte w innych grupach – 16,

- odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę z terenów zanieczyszczonych) – 17,

- odpady medyczne i weterynaryjne – 18,

- odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych – 19,

- odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Spośród międzynarodowych (regionalnych) klasyfikacji odpadów do najważniejszych zalicza się klasyfikacje przygotowane m.in. przez EKG, dlatego projekt standardowej statystycznej klasyfikacji odpadów przyjęto za podstawę jednolitej klasyfikacji odpadów w Polsce. Uwzględniając: warunki powstawania (źródło, pochodzenie), główne składniki oraz fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości odpadów, podzielono je na:

- grupy (odpady o wspólnym pochodzeniu i jednakowych właściwościach),

- typy (odpady bliskie pod względem głównych składników i właściwości),

- gatunki (dokładniej niż typ określają chemiczne, fizyczne i biologiczne właściwości),

- rodzaje (określają specyficzne właściwości odpadu w ramach gatunku),

- odmiany (w razie potrzeby).

Klasyfikacja odpadów opracowana przez zespół pod redakcją J. Siuty dzieli je na 27 grup.

- Odchody zwierzęce.

- Odpady zwierzęce powstające w chowie, przetwórstwie i obrocie zwierzętami.

- Odpady z produkcji roślinnej.

- Odpady drzewne.

- Odpady wydobywcze kopalin.

- Odpady przetwórcze kopalin.

- Odpady żywności roślinnej powstające w przetwórstwie i obrocie.

- Odpady tekstyliów.

- Odpady włókien naturalnych.

- Odpady włókien syntetycznych.

- Odpady drewna.

- Odpady papieru i kartonu.

- Odpady ropy i jej pochodnych.

- Odpady chemiczne.

- Odpady gumy.

- Odpady szkła.

- Odpady metali żelaznych.

- Odpady metali nieżelaznych.

- Złom sprzętu technicznego.

- Osady z oczyszczania ścieków i uzdatniania wody.

- Odpady budowlane.

- Odpady paleniskowe, pyły i szlamy.

- Zanieczyszczona ziemia.

- Osady denne.

- Odpady bytowo-gospodarcze (komunalne).

- Odpady radioaktywne.

- Odpady inne (np. formierskie i rdzeniarskie, masy ziemne gruntu usuwane w budownictwie, pozostałości po spalaniu odpadów bytowo-gospodarczych, osadów z oczyszczania ścieków oraz pozostałych odpadów w ten sposób unieszkodliwianych, pozostałości po kompostowaniu odpadów komunalnych, wykładziny podłogowe).

Stan gospodarki odpadami przemysłowymi

Największa ilość odpadów powstaje z wydobycia i uzdatniania kopalin. Specyficzną grupę odpadów przemysłowych stanowią odpady niebezpieczne. Według danych GUS na składowiskach zalega ponad 2 mld ton odpadów przemysłowych, w tym ok. 400 mln Mg odpadów niebezpiecznych (stan na koniec 2002 r.). Gospodarka odpadami jako średnia z 5-ciu lat przedstawia się następująco: ok. 80% poddawano odzyskowi, 17,6% unieszkodliwiano – w tym 14,5% składowano oraz 3,4% magazynowano czasowo. W największym stopniu odzyskowi są poddawane mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania spalin, następnie popioły lotne z węgla, odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin, żużle z procesów wytapiania i odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali. Niewykorzystane gospodarczo odpady przemysłowe są kierowane na składowiska zakładowe, międzyzakładowe i komunalne oraz przejściowo gromadzone. W ponad 99% nadal są składowane fosfogipsy, a w ok. 50% - mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych. Spośród odpadów przemysłowych powstających w Polsce największą ilość stanowią odpady górnicze – ok.43% i odpady pochodzące z energetyki – ok.15%.

Mineralne surowce odpadowe

Mineralne surowce odpadowe (MSO) to odpady stałe, powstające w procesach wydobycia, wzbogacania i przetwarzania kopalin. W Polsce odpady te powstają głównie w górnictwie i energetyce. Struktura odpadów powstałych przy wydobyciu surowców mineralnych w latach 2000-03 kształtowała się następująco: 1) węgiel kamienny – ok. 50%, 2) rudy metali nieżelaznych - ok. 43%, 3) pozostałe surowce mineralne – ok. 7%. Mineralne surowce odpadowe stanowią ok. 90% wszystkich odpadów poprodukcyjnych, a w przemyśle paliwowo-energetycznym – ok. 58%.

Odpady górnictwa węgla kamiennego

Skład petrograficzny i chemiczny odpadów z górnictwa węgla kamiennego jest zróżnicowany i zależy od warunków geologicznych eksploatowanego złoża. Odpady pochodzą z partii spągowych, stropowych i przerostów pokładów węgla, które podczas eksploatacji złoża przechodzą do urobku, a następnie w procesie wzbogacania, zostają oddzielone od węgla. Są to:

- odpady wydobywcze – stanowiące średnio ok. 6% ogólnej masy,

- odpady przeróbcze – stanowiące średnio ok. 94% ogólnej masy, powstające w trakcie sortowania, płukania i flotacji węgla.

Pod względem mineralogiczno-petrograficznym podstawowymi typami skał w odpadach powęglowych są: skały ilaste, zwane iłowcami lub iłołupkami, mułówce i piaskowce.

Odpady górnictwa rud metali nieżelaznych i surowców chemicznych

Do tej grupy należą odpady rud miedzi, cynku, ołowiu oraz surowców chemicznych – siarki, soli kamiennej i barytu.

Rudy miedzi stanowią okruszcowane łupki miedzionośne, którym towarzyszą piaskowce, wapienie i dolomity. Ilość odpadów jest niewielka, obecnie są wykorzystywane w drogownictwie lub jako wypełnienie wyrobisk podziemnych.

Podstawową masę odpadów stanową odpady poflotacyjne (ok. 93% przerabianej rudy), pozostałe to żużle szybowe i żużle z pieca elektrycznego. Odpady te charakteryzują się zmienną średnicą ziarn oraz wysoką zawartością tlenku wapnia (15-30%) i metali ciężkich (Cu, Zn, Sn, Pb).

Odpady z górnictwa rud cynku i ołowiu

Rudy cynku i ołowiu to okruszcowane siarczkami tych metali dolomity triasowe. Odpady stanowią ok. 90% całkowitej ilości przerabianej rudy, są to:

- gruboziarniste odpady dolomitowe, oddzielane w procesie wstępnego wzbogacania w ilości 25-33% przerabianej rudy,

- odpady flotacyjne, produkowane w ilości 57-65% przerabianej rudy.

Odpady te w ok. 70% są poddane odzyskowi, z czego ok. 2/3 wykorzystuje się do budowy stawów osadowych. Odpady dolomitowe wykorzystywane są w drogownictwie i budownictwie, a odpady flotacyjne w niewielkim zakresie do niwelacji terenów i budowy nasypów.

Odpady z górnictwa rud siarki

Są to odpady poflotacyjne i porafinacyjne z eksploatacji złóż siarki metodą odkrywkową i przeróbki metodą flotacyjno-rafinacyjną. Część odpadów poflotacyjnych zagospodarowano do rekultywacji gruntów pogórniczych.

Odpady z górnictwa surowców skalnych

W zakładach wydobywających surowce skalne ze względu na masową eksploatację powstaje zwiększona ilość odpadów. Największe znaczenie dla środowiska ma eksploatacja surowców do produkcji kruszyw budowlanych i drogowych oraz wapieni w przemyśle wapienniczym. W Polsce kruszywa budowlane i drogowe są wytwarzane ze skał osadowych (okruchowych, węglanowych), magmowych (głębinowych, wylewnych) oraz metamorficznych. Ze skał osadowych okruchowych produkuje się tzw. kruszywa naturalne (piaski, żwiry), z pozostałych – kruszywo łamane.

Przeróbka surowców ze złóż kruszyw naturalnych prowadzi do otrzymania kruszywa uszlachetnionego czyli uzyskania żwirów jedno- i wielofrakcyjnych oraz mieszanek żwirowych. Piasek odpadowy jest przeważnie wykorzystywany do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, do betonów i zapraw.

Kruszywo łamane produkuje się ze skał magmowych (bazalty) i osadowych (wapienie i dolomity). Powstaje niewielka ilość odpadów z przeznaczeniem na cele rekultywacyjne oraz częściowo do niwelacji i utwardzania placów i dróg dojazdowych.

Odpady energetyczne

Nowoczesne elektrownie cieplne stosują wyłącznie paleniska pyłowe, w których spala się zmielony węgiel. Niepalne części mineralne (pyłowe) przechodzą do komina, gdzie są wychwytywane przez filtry. W I, II i III strefie elektrofiltrów zbierają się popioły różniące się między sobą uziarnieniem i składem chemicznym. W I strefie zbierają się najgrubsze frakcje popiołu, głównie krzemionka, a w II i III popioły drobne o dość stałym składzie chemicznym.

Ze względu na wielkość ziaren odpady energetyczne dzieli się na:

- popioły lotne, pozostałość po spaleniu węgla w kotłach energetycznych wychwycona z dynamicznego ciągu spalin przez urządzenia odpylające; funkcjonujące pojęcie pyłów (popiołów) dymnicowych odnosi się do pozostałości po spaleniu węgla w kotłach energetycznych z paleniskiem rusztowym, odkładające się samoistnie w urządzeniach i przewodach spalin,

- żużle, pozostałość po spaleniu węgla w kotłach energetycznych, opadająca na dno paleniska lub pozostająca na ruszcie paleniska i odprowadzana na zewnątrz.

W zależności od rodzaju paliwa węglowego rozróżniamy odpady:

- z węgla kamiennego: popiół (PK), żużel (ŻK),

- z węgla brunatnego: popiół (PB), żużel (ŻB).

W zależności od typu używanego kotła, popioły lotne i żużle klasyfikuje się następująco:

- popioły i żużle z węgla kamiennego

- przy użyciu kotła z paleniskiem rusztowym: - popiół dymnicowy, - żużel paleniskowo-rusztowy,

- przy użyciu kotła z paleniskiem pyłowym: - popiół dymnicowy, - żużel granulowany,

- przy użyciu kotła z komorą topienia: - popiół lotny, - żużel topiony,

- przy użyciu kotła z paleniskiem cyklonowym: - popiół lotny, - żużel topiony.

- popioły i żużle z węgla brunatnego

- przy użyciu kotła z paleniskiem pyłowym: - popiół lotny, - żużel granulowany.

Skład chemiczny popiołów jest bardzo zróżnicowany w zależności od rodzaju spalanego węgla, technologii spalania, miejsca poboru popiołu, rodzaju transportu oraz sposobu składowania. Popioły zawierają makroskładniki i mikroskładniki(w ilości  1%).

W zależności od składu chemicznego popioły i żużle klasyfikuje się ze względu na moduł tlenkowy:, na trzy rodzaje:

  - krzemianowo-węglanowe (KW), moduł tlenkowy mniejszy lub równy 2,

-	krzemianowe (K), moduł tlenkowy w granicach 2-6,

  - krzemianowo-glinowe (KG), moduł tlenkowy mniejszy lub równy 6.

Wielkość ziaren popiołów, określana pozostałością na sicie 0,063 mm, stanowi podstawę podziału na trzy klasy:

I         -  o pozostałości mniejszej niż 30% wag.,

II        -  o pozostałości 30-50% wag.,

III       -  o pozostałości 50-70% wag.

Żużle klasyfikuje się także w zależności od wymiarów największego ziarna:

I         -  drobne, o największej średnicy do 5 mm,

II        -  średnie, o największej średnicy do 40 mm,

III       -  grube, o największej średnicy do 120 mm.

Straty prażenia stanowią kryterium podziału popiołów i żużli na trzy gatunki:

A – o stratach prażenia mniejszych niż 5% wag.,

B - o stratach prażenia 5-10% wag.,

C – popiół o stratach prażenia 10-15% wag., żużel – 10-30% wag.

Skład chemiczny popiołów zależy od: a) rodzaju węgla i pochodzenia jego złoża, b) technologii spalania, c) sposobu ujmowania pyłów, d) sposobu odprowadzania popiołu na składowisko i czasu istnienia składowiska.

Strukturę popiołów charakteryzują cechy:

  - budowa agregatowa,

  - skomplikowana powierzchnia zewnętrzna,

  - zróżnicowana porowatość,

  - wytrzymałość.

Odpady paleniskowe mają strukturę ziarnistą, jedynie wokół ujęć wody, na mokrych składowiskach może wystąpić struktura komórkowa. Popioły mają małą gęstość właściwą (2,00-2,40 g/cm3) i pozorną (0,4-1,2 g/cm3). Porowatość popiołów jest wysoka i zależy m.in. od średnicy ziaren i wynosi średnio 45-65%. Wielkość ziaren odpadów określa ich właściwości fizyczne, które mają znaczenie przy ustalaniu wpływu na środowisko. Największe znaczenie ma udział frakcji pyłowej i iłowej.

Pojemność wodna popiołów  wynosi 65-124% objętości, w tym tylko 20% stanowi woda, która w procesie rekultywacji biologicznej składowisk  jest dostępna dla roślin. Duża zasadowość popiołów (pH 8-12) jest związana z obecnością wodorotlenków metali alkalicznych.

Ważną cechą popiołów jest ich rozpuszczalność i łatwość wymywania składników, w tym: siarczanów wapnia, magnezu, sodu i potasu oraz tlenku wapnia. Pierwiastki śladowe występują głównie w formie tlenkowej czyli słabo rozpuszczalnej. Rozpuszczalność popiołów powstałych ze spalania węgla kamiennego  wynosi ok. 2%, z węgla brunatnego do 10%.

Popioły lotne zawierają głównie SiO2, Al2O3, tlenki Ca, Mg, Fe oraz C, oraz w zależności od jakości spalanych węgli, znaczne ilości siarki, sodu, potasu, manganu, cynku i znacznie mniej magnezu, niklu, ołowiu, kobaltu. Nie zawierają azotu i jest mała dostępność dla roślin fosforu. W węglu spalanym w elektrowniach znajdują się również naturalne izotopy promieniotwórcze szeregu uranowego i torowego oraz 40K.

Monitoring gospodarki odpadami

Odpady powodują nie tylko zanieczyszczenie środowiska, ale istnieje także możliwość ich wykorzystania. W ramach monitoringu należy śledzić  powstawanie i przemieszczanie odpadów, i równocześnie kontrolować wpływ istniejących  składowisk odpadów na zanieczyszczenie środowiska. Rozporządzenie Ministra Środowiska  z 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów obejmuje:

- fazę przedeksploatacyjną,

- fazę eksploatacji,

- fazę poeksploatacyjną.

- Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych

  - Oznaczanie zawartości krzemionki i siarki w popiele przemysłowym

Celem ćwiczenia jest oznaczanie zawartości krzemionki i siarki (trójtlenku siarki) 
w popiele z paliw stałych metodą wagową.

Oznaczanie zawartości krzemionki polega na stopieniu materiału badanego z topnikiem, a następnie wytrąceniu kwasem solnym kwasu krzemowego(IV), prażeniu najpierw osadu kwasu krzemowego, a następnie osadu z kwasem fluorowodorowym i obliczeniu z różnicy mas zawartości krzemionki w popiele.

Podstawą oznaczenia są reakcje:

SiO2 + Na2CO3  Na2SiO3  + CO2 				(1)

Na2SiO3 + 2HCl = H2SiO3  + 2NaCl					(2)

H2SiO3 + 4HF = SiF4  + 3H2O					(3)

Oznaczenie zawartości trójtlenku siarki polega na strąceniu chlorkiem baru jonów siarczanowych(VI) w roztworze po oddzieleniu krzemionki, pomiarze masy strąconego siarczanu(VI) baru i na tej podstawie obliczenie zawartości trójtlenku siarki w popiele.

Podstawą oznaczenia jest reakcja:

(4)

Odczynniki:

- azotan(V) sodu, cz.d.a.

- kwas solny, cz.d.a., roztwór 1:1,

- kwas solny, cz.d.a., d = 1,19 g/cm3,

- kwas solny, roztwory: 10%  i 1%,

- węglan sodu, bezwodny, cz.d.a.,

- kwas siarkowy(VI), cz.d.a., d = 1,14 g/cm3, roztwór 1:1,

- kwas fluorowodorowy, cz.d.a., d = 1,13 g/cm3,

- azotan(V) srebra, cz.d.a., roztwór około 3%,

- chlorek baru, BaCl22H2O, cz.d.a., około 8,5% roztwór: 100 g chlorku baru rozpuścić w H2O, uzupełnić wodą destylowaną do 1000 cm3 i przesączyć,

- chlorowodorek hydroksyloaminy (NH2OH-HCl), cz.d.a.,

- siarczan(VI) potasu, (K2SO4), roztwór: 0,6000 g związku rozpuścić w wodzie i uzupełnić wodą destylowaną do 1000 cm3. 10 cm3 tak przygotowanego roztworu odpowiada 0,0080 g BaSO4.

- woda amoniakalna (NH4OH), cz.d.a., około 25% roztwór.

Aparatura i sprzęt laboratoryjny

- Czasza grzejna.

- Palnik gazowy.

- Piec muflowy.

- Suszarka elektryczna.

- Tygiel platynowy z pokrywką.

# Wykonanie ćwiczenia

- Przygotowanie próbki popiołu do badań

Próbkę popiołu z paliwa stałego, otrzymaną do oznaczenia, rozetrzeć w moździerzu agatowym do ziaren przechodzących przez sito o oczkach kwadratowych 0,063 mm. Przygotować 3 g próbki, próbkę należy przechowywać w szczelnie zamykanym naczyniu.

- Przygotowanie roztworu ze stopu popiołu z węglanem sodu.

Przygotować równocześnie dwie próbki.

W tyglu platynowym odważyć na wadze analitycznej około 0,5 g próbki popiołu przygotowanej wg punktu 1. W zlewce o pojemności. 25 cm3 zmieszać 4 g sody z 0,1 g azotanu(V) sodu, do tygla z popiołem przenieść 2/3 mieszaniny i wymieszać pręcikiem szklanym, pozostałą częścią pokryć powierzchnię mieszaniny w tyglu. Przykryć tygiel pokrywką i umieścić w piecu aż do uzyskania w tyglu płynnego stopu, pozostawić w temperaturze 1000C przez 30 minut. Otrzymany stop po ostudzeniu wyługować. W tym celu tygiel umieścić w zlewce o pojemności 400 cm3, przykryć lejkiem i wyługować stop 50 cm3 kwasu solnego (1:1). Tym samym roztworem kwasu usunąć stop z pokrywki tygla. Następnie tygiel, pokrywkę i lejek spłukać wodą destylowaną nad zlewką z wyługowanym stopem.

- Oznaczanie krzemionki (SiO2)

Roztwór po ługowaniu stopu odparować do sucha na czaszy grzejnej. Pozostałość w zlewce zwilżyć kwasem solnym (d = 1,19 g/cm3) i odparować do sucha. Zwilżanie suchej pozostałości i odparowanie powtórzyć jeszcze dwa razy. Pozostałość w zlewce suszyć w suszarce w temperaturze 110C w ciągu 1 godziny.

Po ochłodzeniu suchą pozostałość zwilżyć 50 cm3 kwasu solnego (d = 1,19 g/cm3), po czym stopniowo dodawać 200 cm3 gorącej wody destylowanej równocześnie mieszając pręcikiem szklanym. Otrzymany roztwór przesączyć przez średni sączek (389) do kolby miarowej o pojemności 500 cm3 (kolba A). Pozostałość w zlewce przemywać gorącym 1% roztworem HCl w ilości 50-70 cm3. Lejek z sączkiem z osadem kwasu krzemowego przenieść nad drugą zlewkę i przemywać osad na sączku najpierw rozcieńczonym roztworem kwasu solnego, aż osad stanie się biały (sprawdzić odmycie jonów żelaza(III) – próba z tiocyjanianem amonu), a następnie kilka razy gorącą wodą destylowaną w ilości 50 cm3. Przesącz z przemywania odparować w drugiej zlewce, zwilżyć 25 cm3 kwasu solnego (d = 1,19 g/cm3) i rozcieńczyć 100 cm3 gorącej wody destylowanej przy równoczesnym mieszaniu pręcikiem szklanym. Otrzymany roztwór przesączyć przez nowy sączek (389) do kolby miarowej o pojemności 500 cm3 z roztworem uzyskanym przy pierwszym sączeniu (kolba A). Zawartość kolby uzupełnić do kreski 10% roztworem kwasu solnego i pozostawić do oznaczenia siarki (roztwór A).

Drugi sączek z osadem przemywać jak poprzednio 1% roztworem kwasu solnego (sprawdzić odmycie jonów żelaza(III) – próba z tiocyjanianem amonu)i gorącą woda destylowaną. Obydwa sączki z osadem kwasu krzemowego umieścić w uprzednio wyprażonym do stałej masy tyglu platynowym, wysuszyć i ostrożnie spalić na palniku gazowym pod wyciągiem (sączki nie powinny zapalić się płomieniem). Po spaleniu sączków prażyć w piecu muflowym w temperaturze 1100C 30 minut. Po wyjęciu z pieca chłodzić tygiel najpierw na powietrzu, a następnie w eksykatorze do temperatury pokojowej i zważyć (m1).

Wyprażony i ostudzony tygiel z krzemionką zwilżyć kilkoma kroplami roztworu kwasu siarkowego (1:1) i 5 cm3 kwasu fluorowodorowego (odmierzyć cylindrem z polietylenu). Zawartość tygla odparować do zaniku białych dymów trójtlenku siarki. Dodawanie roztworu kwasu siarkowego i kwasu fluorowodorowego oraz odparowanie zawartości tygla powtórzyć jeszcze raz. Tygiel prażyć w piecu w temperaturze 1000C przez 10 minut. . Po wyjęciu z pieca chłodzić tygiel najpierw na powietrzu, a następnie w eksykatorze do temperatury pokojowej i zważyć (m2).

- Obliczanie wyniku oznaczania krzemionki

Zawartość krzemionki SiO2 w próbce popiołu z paliwa stałego obliczyć wg wzoru:

(5) w którym:

m1 – masa osadu, po odparowaniu bez dodatku kwasu fluorowodorowego, g,

m2 - masa osadu, po odparowaniu z dodatkiem kwasu fluorowodorowego, g,

m  - masa odważki popiołu.

Uwaga! Równolegle z oznaczaniem krzemionki w roztworze do badań, należy oznaczyć krzemionkę w odczynnikach używanych do oznaczania. Postępowanie takie jest niezbędne w przypadku analiz w: kontroli procesów technologicznych, badaniach zanieczyszczenia środowiska oraz badaniach naukowych.

- Oznaczanie siarki (trójtlenku siarki)

Do zlewki o pojemności 600 cm3 odpipetować 50 cm3 roztworu A, rozcieńczyć wodą destylowaną do 200 cm3 dodawać kroplami wodę amoniakalną aż do wytrącania osadu. Następnie dodawać kroplami kwas solny (d = 1,19 g/cm3) aż do rozpuszczenia osadu i dodać 1 cm3 kwasu w nadmiarze. Zlewkę z roztworem przykryć szkiełkiem zegarkowym, ogrzać roztwór do wrzenia i utrzymywać w tym stanie przez 5 minut. Do gorącego roztworu dodać taką ilość (około 0,3 g) chlorowodorku hydroksyloaminy, aby znikła żółta barwa roztworu, po czym dodać pipetą 5 cm3 wzorca zawierającego jony siarczanowe (VI). Dalej, mieszając wkrapiać (dość szybko) pipetą 10 cm3 roztworu BaCl2, którego krople powinny padać w środek powierzchni cieczy. Zawartość zlewki utrzymywać nieco poniżej stanu wrzenia przez 30 minut.

Roztwór pozostawić do opadnięcia osadu przez 30 minut, po czym przesączyć przez twardy sączek ilościowy. Osad na sączku przemywać gorącą wodą, aż do zaniku rekcji na jon chlorkowy. Mokry sączek z osadem włożyć do tygla o ustalonej stałej masie. Wysuszyć w suszarce, spalić sączek ostrożnie pod wyciągiem (sączek nie powinien się zapalić), prażyć w piecu muflowym w temperaturze 815  15 przez 20 minut. Po wyjęciu z pieca tygiel chłodzić przez 5 minut na powietrzu, a następnie w eksykatorze do temperatury pokojowej i zważyć.

Uwaga! Równolegle z oznaczaniem trójtlenku siarki  w roztworze A, należy oznaczyć SO3 w roztworze do ślepej próby. Postępowanie takie jest niezbędne w przypadku analiz w: kontroli procesów technologicznych, badaniach zanieczyszczenia środowiska oraz badaniach naukowych.

6. Obliczanie wyniku oznaczania trójtlenku siarki

Zawartość trójtlenku siarki (SO3)w próbce popiołu z paliwa stałego obliczyć w % według wzoru:

mSO3= (m3- m4)0,343∙500m5∙50                                           (6)

gdzie:

m3 -      masa BaSO4, otrzymanego podczas oznaczania zawartości SO3, g,

m4 –      masa BaSO4 odpowiadająca ilości dodanego wzorca, g,

m5 –      odważka popiołu, g,

0,343 – współczynnik do przeliczenia BaSO4 na SO3,

500    -  całkowita objętość roztworu A, cm3,

50      -  objętość roztworu A pobrana do oznaczenia, cm3.

  - Oznaczanie zawartości chromu w odpadzie galwanicznym

Celem ćwiczenia jest oznaczanie zawartości chromu w odpadach galwanicznych metodą kompleksometryczną. Jedną z metod miareczkowania jest metoda wypierania, polegająca na dodaniu do roztworu oznaczanego metalu (M) kompleksu innego metalu M’. Oznaczany metal (M) wypiera z kompleksu równoważną ilość jonów M’, które ostatecznie miareczkuje się za pomocą roztworu EDTA. Musi być oczywiście spełniony warunek MEDTAM’EDTA.

Oznaczenie polega na rozpuszczeniu próbki w kwasie azotowym(V), redukcji chromu do Cr(III) za pomocą siarczanu(IV) sodu, wprowadzeniu nadmiaru kompleksu Mn(II) z EDTA, zalkalizowaniu próbki amoniakiem, użyciu kwasu askorbinowego jako czynnika redukującego i miareczkowaniu manganu(II) roztworem EDTA wobec czerni eriochromowej T.

Oznaczenie zachodzi według równań:

Cr3++ MnY2-=CrY-+ Mn2+

Mn2++ H2Y2-=MnY2-+ 2H+

Odczynniki i roztwory:

- kwas azotowy(V), cz.d.a., d = 1,40 g/dm3,

- kwas octowy, cz.d.a., d = 1,07 g/dm3

- amoniak, cz.d.a., d = 0,91 g/dm3,

- siarczan(IV) sodu, Na2SO3, cz.d.a.,

- manganu(II) siarczan(VI), hydrat, MnSO4H2O, cz.d.a., sporządzić 250 cm3 0,045 mol/dm3 roztworu przez rozpuszczenie 1,901 g substancji w wodzie i rozcieńczenie w kolbce miarowej do kreski,

- roztwór buforowy o pH 10 – 54 g chlorku amonu rozpuścić w 100 cm3 wody destylowanej, dodać 350 cm3 stężonego roztworu amoniaku i uzupełnić wodą do kreski w kolbie miarowej o pojemności 1000 cm3,

- 0,04 mol/dm3 roztwór wersenianu disodowego, EDTA,– odważyć na wadze analitycznej 7,444 g soli disodowej EDTA (o skróconym wzorze Na2H2Y2H2O, masa molowa 372,10 g/mol) przenieść do kolby miarowej o pojemności 500 cm3, rozpuścić w wodzie i uzupełnić do kreski,

- 0,02 mol/dm3 roztwór kompleksu manganu(II) z EDTA. Przygotować 200 cm3 roztworu w następujący sposób:

- oznaczyć miano roztworu Mn(II) przez zmiareczkowanie 10,0 cm3 przygotowanego roztworu siarczanu(VI) manganu(II) za pomocą 0,04 mol/dm3 roztworu EDTA wobec czerni eriochromowej T, przy użyciu 0,1 g (waga techniczna) kwasu askorbinowego i 25 cm3 (biureta) roztworu buforowego o pH=10. Miareczkować do zmiany barwy z purpurowej do niebiesko-zielonej.

- Korzystając z oznaczonego miana roztworu Mn(II) obliczyć objętość siarczanu(VI) manganu(II), którą należy zmieszać z 100 cm3 0,04 mol/dm3 roztworu EDTA aby po rozcieńczeniu wodą do objętości 200 cm3 otrzymać roztwór kompleksu Mn-EDTA o stężeniu 0,02M.

Roztwór kompleksu przygotować w dniu prowadzenia dalszych oznaczeń.

Przygotowanie próbki do oznaczania

Próbkę odpadów pobraną do analizy należy wysuszyć w suszarce laboratoryjnej w temperaturze 105  5C do stałej masy.

Odważyć na wadze analitycznej, w zlewce o pojemności 100 cm3, około 0,10 g próbki wysuszonej, zwilżyć wodą destylowaną, dodać 5 cm3 kwasu azotowego(V), rozpuścić mieszając bagietką, rozcieńczyć do objętości 20 cm3 i gotować, na łaźni piaskowej pod wyciągiem, do odpędzenia tlenków azotu. Roztwór po ochłodzeniu przenieść do kolby miarowej o pojemności 50 cm3 i uzupełnić wodą do kreski (roztwór do oznaczania). Oznaczanie przeprowadzić dla dwóch próbek: odmierzyć pipetą do zlewki o pojemności 100 cm3 5 cm3 roztworu do oznaczania. Do roztworu dodać 1 g (waga techniczna) siarczanu(IV) sodu i gotować do momentu aż roztwór zabarwi się na niebiesko, co wskazuje, że redukcja jest całkowita.

Do ostudzonego roztworu odmierzyć pipetą 12,0 cm3 0,02 mol/dm3 roztworu kompleksu manganu(II) z EDTA i gotować przez 20 minut. Po ostudzeniu roztwór zobojętnić (na pH-metrze) amoniakiem i zakwasić (na pH-metrze) do pH 2 – 4 kwasem octowym. Ogrzać próbkę do wrzenia, rozcieńczyć do 200 cm3, zalkalizować do pH 8,0-8,5 (pH-metr), dodać 0,1 g kwasu askorbinowego, szczyptę czerni eriochromowej T. Miareczkowanie prowadzić powoli, mieszając próbkę na mieszadle magnetycznym, kontrolując cały czas pH układu, dodając porcjami 0,04 mol/dm3 roztwór EDTA do zmiany barwy z purpurowej na niebieską.

Obliczenia:

Obliczyć masę chromu ze wzoru:

gdzie:

v – ilość EDTA zużytego na zmiareczkowanie próbki, cm3,

cM – stężenie molowe EDTA, mol/dm3,

mgRCr – 0,052 mg/mol,

W – mnożnik rozcieńczenia.

Wynik oznaczania podać jako % zawartość chromu w odpadzie galwanicznym

  - Oznaczanie zawartości siarczanów w odpadzie galwanicznym po obróbce w prasie filtracyjnej

Celem ćwiczenia jest określenie zawartości siarczanów(VI), w odpadach galwanicznych, metodą strąceniową z zastosowaniem azotanu(V) ołowiu(II).

Metoda oznaczenia polega na tworzeniu siarczanu(VI) ołowiu(II), który jest praktycznie nierozpuszczalny w mieszaninie wody i acetonu. Niewielki nadmiar tego odczynnika powoduje ostrą zmianę barwy z zielonej na purpurowo-czerwoną.

Odczynniki:

- mianowany roztwór azotanu(V) ołowiu(II), 0,005 mol/dm3 roztwór sporządzony z roztworu o stężeniu 0,05 mol/dm3,

- kwas octowy, roztwór 5 g kwasu lodowatego w 100 cm3 acetonu,

- ditizon, roztwór 5 mg w 10 cm3 acetonu, roztwór przygotować w dniu oznaczania,

- amoniak, roztwór wodny  0,02 mol/dm3 roztwór sporządzony z roztworu o stężeniu 2 mol/dm3,

- kwas azotowy, 0,02 mol/dm3 roztwór sporządzony z kwasu azotowego o stężeniu 2 mol/dm3.

-błękit bromofenolowy, 0,05% roztwór wodny.

Sprzęt laboratoryjny:

- waga analityczna,

- pH-metr,

- kolba miarowa o pojemności 100 cm3,

- cylinder o pojemności 25 cm3,

- kolby stożkowe o pojemności 100 cm³,

- biureta o pojemności 25 cm³,

- tryskawka,

- pipety.

Przygotowanie próbki do oznaczania

W zlewce o pojemności 50 cm3 sporządzić na wadze analitycznej odważkę odpadów o masie 0,08g. Substancję rozpuścić 5 cm3 HNO3 (1:1), po czym ogrzewać w temperaturze bliskiej wrzenia około 10 minut (czynności pod wyciągiem, łaźnia piaskowa). Roztwór po ostudzeniu przenieść do kolbki miarowej o pojemności 100 cm3 i uzupełnić wodą destylowaną do kreski.

Wykonanie oznaczenia siarczanów(VI)

Do zlewki o pojemności 50 cm3 odmierzyć pipetą 5 cm3 próbki do oznaczania, zobojętnić rozcieńczonym amoniakiem wobec papierka wskaźnikowego i całość odparować na łaźni piaskowej do sucha. Suchą pozostałość rozpuścić w 1 cm3 wody destylowanej, dodać 1 kroplę roztworu błękitu bromofenolowego i dodając ostrożnie roztwory amoniaku i kwasu azotowego(V) doprowadzić zabarwienie roztworu do żółto-zielonego (w przypadku gdy barwa roztworu jest fioletowa dodać kroplami HNO3, gdy zabarwienie żółte dodać kroplami NH3H2O). Następnie dodać 18 cm3 roztworu kwasu octowego w acetonie, roztwór przenieść do kolbki stożkowej o pojemności 100 cm3 i dodać 0,4 cm3 roztworu ditizonu. Po dodaniu ditizonu natychmiast miareczkować oznaczaną próbkę roztworem azotanu(V) ołowiu(II), cały czas mieszając. W pobliżu PK dodać dalsze 2 cm3 roztworu kwasu octowego w acetonie i miareczkować po kropli, obserwując zmiany zabarwienia roztworu od szmaragdowozielonej, poprzez fioletową, purpurowo-fioletową, purpurową do barwy purpurowo-czerwonej, która wskazuje PK miareczkowania. Dodanie nadmiaru ołowiu powoduje wystąpienie zabarwienia czerwonego.

Obliczyć masę jonów siarczanowych oraz  ich % zawartość w badanym odpadzie.